# ANEXO V

# PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA (SUGESTIVO, NÃO OBRIGATÓRIO)

| Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |
| Cidade: | CEP: | Fone/ Fax: |
| E-mail: |  | CNPJ nº |

| Lista de serviços - elétrica (Considerar mão de obra e material junto) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Descrição | Valor unitário | Valor |
| 1 | Ajuste e reinserção das tampas dos spots de iluminação, as tampas que caíram estão na gaveta da mesa da Presidência. (6 lâmpadas estão sem os spots. Os spots estão guardados na gaveta, mas é necessário fixar eles adequadamente para que fique firme) |  |  |
| 2 | Troca de 1 lâmpada redondinha da sala do gabinete (Com lâmpada inclusa) |  |  |
| 3 | Correção de um interruptor que se encontra afundado na parede, localizado próximo à porta (sala do Gabinete da presidência) |  |  |
| 4 | Instalação de uma tampa em interruptor que se encontra sem proteção (perto do elevador) |  |  |
| 5 | Troca de lâmpada na sala do controle interno (Incluir lâmpada, serviço e material necessário). 1 Lâmpada do tipo redonda ou quadrada, de sobrepor, com potência de pelo menos 60W. Brilho branco. Se possível, preferencialmente redonda. |  |  |
| 6 | Troca de lâmpada na sala da diretoria (Incluir lâmpadas, serviço e materiais necessários). 2 Lâmpadas do tipo quadrada, de sobrepor, com potência de pelo menos 72W. Brilho branco |  |  |
| 7 | Troca de lâmpada na sala do gabinete do presidente (Incluir lâmpadas, serviço e materiais necessários). 6 Lâmpadas do tipo quadrada, de embutir (Aparentemente ela é inserida dentro do forro), com potência de pelo menos 30W. Brilho branco. Deverá ser considerado o custo de ajustes na inserção, se necessário. |  |  |
| 8 | Troca de lâmpada na sala do jurídico (Incluir lâmpadas, serviço e materiais necessários). 2 Lâmpadas do tipo redonda ou quadrada, de sobrepor, com potência de pelo menos 48W. Brilho branco. Se possível, preferencialmente redonda. |  |  |
| 9 | Troca de lâmpada na sala do legislativo (Incluir lâmpadas, serviço e materiais necessários). 7 Lâmpadas do tipo redonda ou quadrada, de sobrepor, com potência de pelo menos 60W. Brilho branco. Se possível, preferencialmente redonda. |  |  |
| 10 | Troca de lâmpada na sala de digitalização (Incluir lâmpada, serviço e materiais necessários). 1 Lâmpada de rosca, do tipo LED ou fluorescente, brilho branco, com potência de pelo menos 45W. |  |  |
| 11 | Troca de lâmpada na sala da procuradoria da mulher (Incluir lâmpada, serviço e materiais necessários). 1 Lâmpada redonda ou quadrada, de sobrepor, brilho branco, com potência de pelo menos 60W. |  |  |
| 12 | Troca de lâmpada na sala de RH (Incluir lâmpada, serviço e materiais necessários). 1 Lâmpada de rosca, do tipo LED ou fluorescente, brilho branco, com potência de pelo menos 45W. |  |  |
| 13 | Instalação de uma tampa em caixa de energia que está atualmente exposta (perto do elevador), com material incluso. |  |  |
| 14 | Instalação de uma tomada 110v destinada à alimentação de impressora (Necessário puxar fiação, considerar argamassa, reboco e tinta ou eletrodutos para fazer a tomada). Não pode deixar fios expostos. Com todos os materiais inclusos. |  |  |
| 15 | Instalação de spots de iluminação e das respectivas lâmpadas ou refletores para possibilitar a utilização de lâmpadas com acendimento automático de noite (Considerar a instalação desse sistema), similar às já utilizadas na parte frontal do prédio. Considerar pelo menos 4 lâmpadas/refletores de boa iluminação com pelo menos 400w cada, (2 para cada lado do corredor). É necessário fazer os spots, então deve-se considerar o valor de puxar os fios se necessário, argamassa, reboco, tinta ou eletrodutos para fazer o serviço. Não é permitido deixar fios expostos. Considerar sistema elétrico, sistema de acendimento automático noturno e lâmpadas ou refletores com resistência à água (Tipo lp65 ou equivalente). Não é permitido utilizar a fiação dos ares-condicionados e das câmeras, sendo necessário realizar nova estrutura elétrica para tais lâmpadas. Brilho branco, cor fria. |  |  |
| 16 | Garantia do Código de Defesa do Consumidor de 3 meses para defeitos do produto ou de serviços. |  |  |
|  | Valor total |  |  |

DECLARAÇÃO

- Declaro que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

- Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Termo de Referência.

- Declaro que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

- Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

| Nome do Representante Responsável Pelo Orçamento |  |
| --- | --- |
| Identidade nº: | CPF nº: |
| Local e data: |  |
| Assinatura: |  |